附件一：

污水处理站COD在线监测设备及余氯在线监测系统

维保服务采购需求

为保障全院污水处理站工作依规有序开展，我院需对全院污水处理站COD在线监测设备及余氯在线监测系统购买维保服务。

采购要求：服务期限一年

服务内容：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 维保范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD在线监测设备 | AG-C07/VL-COD-1007-N1 | 5台 | - 每日远程巡检数据，每日标准核查自动检查。 - 每周（7天内）现场巡检，每周手动或自动校准。 - 每月更换补充、核查及校准标样。 - 每月设备现场调试校准。 - 每季度检查并及时更换易损耗件， |
| 2 | 余氯在线监测系统 | HU83500-DCL75 | 1台 | - 每日远程巡检数据。 - 每周（7天内）现场巡检。 - 每月现场对设备进行调试校准。 - 每季度检查并及时更换易损耗件， |

价格要求：最高限价83200元/年。

资质要求：

- 本项目的特殊资质性要求的相关证明材料：具备合法有效的污染治理设施运行服务能力评价证书。

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此次比选活动前三年内，在经营中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件；

- 其他必须具备的资质；