关于病理科空气中有害气体“甲醛、二甲苯”

浓度监测服务的采购需求

根据《中华人民共和国职业病防治法》及《四川省三级医院评审标准实施细则（2021年版）》第一百一十九条中，病理科环境保护及人员职业安全防护制度的要求，要定期对取材室、切片室等进行甲醛、二甲苯浓度检测报告，保证有害气体浓度在规定许可的范围，每年至少有一次院外年度检测报告。

拟采购第三方机构进行检测服务，对病理科取材室、切片室等进行每年一次甲醛、二甲苯浓度检测，并出具检测报告书。相关需求数据如下：

一 、公司资质要求：

1、有效期内营业执照复印件。

质证书。

二、技术服务范围：

1、检测类别及范围

病理科取材室、切片室等面积约200M2，进行每年一次甲醛、二甲苯浓度检测，并出具检测报告书。

1.1职业病危害因素接触情况，见表1。

表1   岗位设置及职业病危害因素接触情况表

| 检测单元 | 岗位/工种 | 作业人数 | 职业病危害因素 | 接触时间(h;d) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取材室 | 取材室 |  | 甲醛、二甲苯 |  |
| 切片室 | 切片室 |  | 甲醛、二甲苯 |  |

2、采样计划、布点图及检测方法

采样方法采用定点采样，检测方法、检测点布置和频率均按《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》(GBZ159-2004)及有关国家职业卫生检测标准等有关要求进行。各项测试均在正常生产状态下进行，使用的采样、检测仪器设备均经有资质的计量检定部门检定合格并在有效期内。

3、要求第三方检测公司于每年定期(下一年不得晚于前一年同期时间)完成监测，出具检测报告并报送到公共卫生办公室。

三、服务期限：三年（合同一年一签）。

四、付款方式：按年结算。

公共卫生办公室：

2024年6月27日