附件一：内镜推车、储镜柜技术参数

内镜推车技术参数：

1.二层独立式设计，避免交叉污染。

2.盘内可存放内镜，使镜子运转自由。

3.适合各种不同的内镜，底部配万向轮。

4.车体由刚体喷塑而成，具有耐腐性。

5.盘内具有内镜存放导航隔条，确保污染部分和非污染部分分离。

6.配置清单：车体框架 1套

转运托盘含盖 2套

万向轮 4个

7.整机质保不低于3年。

8.交货期限为合同签订之日起10个工作日内。

- 9.产品生产日期距设备验收之日不超过一年。

储镜柜技术参数：

- 储镜量：2-6条,单开门设计。

- 控制方式：微电脑液晶中文显示触摸屏控制系统，可显示北京时间、储存时间、储存温度、储存湿度、剩余时间等参数。

- 内胆采用医疗级高分子材料，独立开模整体吸塑成型，无缝隙，不藏污纳垢，对内镜无磨损。

- 外部采用多工艺处理的钢塑材料，与内胆高度契合（无缝隙），柜内空间密闭效果优异，外观简洁大方。

- 镜柜内部设有三层旋转式挂架，挂架为透明亚克力材质，可适应不同品牌内镜储存。

- 配置清单：内镜储存柜，1台；

- 电源线，1根

- 门锁钥匙，1把

- 说明书，1份

- 合格证/产品保修卡，1份。

7.整机质保不低于3年。

8.交货期限为合同签订之日起10个工作日内。

- 9.产品生产日期距设备验收之日不超过一年。