迁移服务技术要求

1.历史影像数据迁移服务

将已产生的病人历史检查的影像数据逐步迁移到本次建设的云端存储，包括已经离线的数据；通过当前PACS系统的改造，改造后新产生的影像数据也同步到云端存储。这样可实现所有影像数据在云端有一份完整备份。因此影像数据可不再进行院内本地备份。因存储的物理结构体系发生变更，原有的PACS系统也需要做针对性的功能改进调整，以支持从云端存储系统方便快捷的取回、展现所需病人的影像信息。历史数据迁移量约80T。

2.历史影像数据迁移服务

迁移目前部署在院内的云胶片平台到云端，迁移到云平台后，患者能更方便快捷的访问完成检查后的所有历史影像资料。迁移服务器涉及2台。

3.云病案平台与病案数据迁移服务

完成历史缩微版病案数据迁移到云平台，形成院内存储和云上备份冗余存储机制。同时将云病案平台迁移部署到云端，配合患者微信和APP提供的云病案功能和医院的CA系统，为患者提供更方便的网上病案在线浏览和下载服务。迁移数据量约4T，迁移服务器涉及2台。

4.数据库灾备服务迁移

我院当前已租赁联通的云资源，作为数据库灾备的服务器使用。本次通过灾备影像云项目租赁了新的云端存储和资源，而原来的联通云租赁项目即将到期，因此需要将之前部署在联通云上的数据库灾备服务迁移到本次租赁的云端服务器中。