## Sheet1
产品名称 | 详细描述 | 数量
分布式存储集群 | 分布式存储集群 1、 软硬件一体机产品（软硬件可解耦，产品支持软件+通用服务器+交换机的组合形成，发挥各类产品优势)。 | 1套
2、 Scale-out横向扩展的分布式架构，配置非结构化数据统一存储平台，支持文件和对象的统一授权和管理。
3、提供单一全局统一命名空间，统一命名空间支持百亿文件数量、百 PB 容量的超大存储规模，实现单桶千亿文件，同时允许数据就近读取。
4、配置3个分布式存储节点；每个存储节点配置为：≥2颗Intel 可扩展处理器（核数≥12核，主频≥2.1GHz）；≥256GB缓存；≥2块480GB企业级SSD硬盘，≥4块1.6TB企业级NVMe SSD硬盘，≥8块7200转16TB企业级SATA硬盘；≥4个10GE以太网接口（满配光模块）；≥2个冗余电源。
5、集群在4+2:1纠删码数据保护机制下，可用容量≥200T。
6、单个节点，最大可支持6块 NVMe SSD硬盘+30块 16TB企业级SATA硬盘。
业务及内联交换机 | 全万兆三层交换机。 1、交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥720Mpps（官网最小值），支持≥2个电源插槽,≥2个风扇插槽,≥2个接口扩展槽位； | 2台
2、提供≥24个1/10G SFP Plus端口，≥2个QSFP+端口，配置8个万兆多模光模块，1根40G堆叠线缆；
3、支持M-LAG（MultichassisLinkAggregationGroup）跨设备链路聚合技术；
4、支持业界专业的10KV业务端口防雷能力；
5、支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份；
6、支持安全插卡；
7、支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能。