## Sheet1
手术器械目录需求
科室 | 序号 | 器械名称 | 技术参数（长短、角度、材质、厚度等） | 响应参数 | 报价单价（元） | 备注
妇科 | 1 | 双极电凝钳 | 中5x330mm
| 2 | 双极电凝线 | 3000mm
| 3 | 蓝色手柄
| 4 | 双极电凝钳内芯
| 5 | 单极电凝钩 | 中5x330mm
| 6 | 吸引器 | 中5x330mm
| 7 | 泵管
| 8 | 蓝色电切环 | 环状
| 9 | 导光束 | 2.5mi
| 10 | 特种举宫杯
| 11 | 简易举宫器
| 12 | 碎宫器 | 中5x330mm
| 13 | 单极剪刀 | 中5x330mm
| 14 | 单极分离钳 | 中5x330mm
| 15 | 持针器 | 中5x330mm
| 16 | 双极手柄
| 17 | 粉碎器的线
| 18 | 输尿管内芯
| 19 | 剪刀内芯
| 20 | 宫腔镜30°
| 21 | 摄像光纤 | QD-2
| 22 | 电动马达内芯
| 23 | 电动马达手柄
| 24 | 举宫杯 | 中号
| 25 | 腹壁缝合针 | 钩式φ2.2
乳腺甲状腺科 | 26 | 整形乳房剥离器 | 1.乳房剥离子（U型） 2.抗腐蚀420J不锈钢（或更优材料） 3.产品尺寸400
1.乳房剥离子（框型） 2.抗腐蚀420J不锈钢（或更优材料） 3.产品尺寸400
1.乳房剥离子（左） 2.抗腐蚀420J不锈钢（或更优材料） 3.产品尺寸400
1.乳房剥离子（右） 2.抗腐蚀420J不锈钢（或更优材料） 3.产品尺寸400
1.乳房剥离子（直） 2.抗腐蚀420J不锈钢（或更优材料） 3.产品尺寸400
| 27 | 哈巴狗抓钳 | 1.45mm 弯头带齿 2.钳头采用ASTM F899-09种的630号钢（或更优材料）制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢（或更优材料）制造。
| 28 | 哈巴狗抓钳 | 1.25mm 弯头带齿 2.钳头采用ASTM F899-09种的630号钢（或更优材料）制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢（或更优材料）制造。
胸心外科 | 29 | 胸骨锯 | 1. 电池动力胸骨锯采用枪式手柄设计，符合人体工程学设计； * 2．胸骨锯外壳采用钛金属材料制成，强度高耐腐蚀； * 3. 功率≥250W； 4. 无级变速调节设计； 5. 锯片切割宽度最大1.2±0.1mm，工作长度35mm±0.2mm； 6. 充电器，具有四个电池插槽； * 7. 镍氢电池采用免消毒设计； * 8. 核心电子元件集成于电池中。
| 30 | 微创镊 | 黑色金属陶瓷涂层 350mm
| 31 | 微创持针钳 | 黑色金属陶瓷涂层 340mm
麻醉科 | 32 | 线锯 | 500mm
| 33 | 脑吸引管 | 220*￠2mm
| 34 | 脑吸引管 | 220*￠2.5mm
| 35 | 脑吸引管 | 220*￠3mm
| 36 | 脑吸引管 | 220*￠3.5mm
| 37 | 脑吸引管 | 220*￠4mm
| 38 | 脑吸引管 | 220*￠5mm
| 39 | 神经剥离器 | 240*5*￠0.8带钩带槽
| 40 | 神经剥离器 | 240*5*￠1带钩带槽
| 41 | T型快装手柄 | T型
麻醉科（南区） | 42 | 止血钳 | 22cm
| 43 | 鼠齿钳 | 18cm
麻醉科（骨科、胸外 | 44 | 胸骨牵开器 | 24*30、28*35、32*40、140*113小儿
| 45 | 肩胛拉钩 | 125*80*70
| 46 | 神经根拉钩 | 200*8*90°
| 47 | 凹凸齿止血夹 | 100*20 反力式圆弯
| 48 | 凹凸齿止血夹 | 70*26 反力式圆弯
| 49 | 胸腔镊 | 230*2 瓣膜
| 50 | 医用镊（敷料镊） | 180 平镊直
| 51 | 帕巾钳 | 180 尖头
| 52 | 综合组织剪 | 180 弯综合
| 53 | 手术剪 | 180 直尖圆
| 54 | 分离结扎钳 | 220*16*90°弯半齿
| 55 | 分离结扎钳 | 220*16*90°竖齿
麻醉科（肝胆外科） | 56 | 胆道探条 | 300*2
| 57 | 胆道探条 | 300*3
| 58 | 胆道探条 | 300*4
| 59 | 胆道探条 | 300*5
| 60 | 胆道探条 | 300*6
| 61 | 胆道探条 | 300*7
| 62 | 胆道探条 | 300*8
| 63 | 胆道探条 | 300*9
| 64 | 胆道探条 | 300*10
| 65 | 胆道刮匙 | 280*6单头
| 66 | 胆道刮匙 | 250*8*10双头
| 67 | 胆道刮匙 | 250*5*6双头
| 68 | 胆道刮匙 | 240*4*4双头
| 69 | 胆道刮匙 | 240*7*7双头
| 70 | 取石钳 | 220*5弯
| 71 | 取石钳 | 240*5弯
| 72 | 取石钳 | 210*35*5弯
| 73 | 取石钳 | 220*21*5弯
| 74 | 腹腔吸引管 | 200*直径10直有孔
麻醉科（骨科） | 75 | 医用电动骨钻
麻醉科（神经外科、骨科） | 76 | 咬骨钳 | 220*4*20°弯头双关节
| 77 | 咬骨钳 | 220*4直头 左侧角40°、双关节
| 78 | 头皮拉钩 | 180.锐
| 79 | 咬骨钳 | 240*3直尖头 大开档 双关节
| 80 | 咬骨钳 | 240*8微弯 双关节
| 81 | 断针取出器
| 82 | 空心钻（取钉器） | 直径4 丁字手柄
| 83 | 空心钻（取钉器） | 直径5 丁字手柄
| 84 | 螺钉打滑取出器
| 85 | 骨膜剥离器 | 180*8弯平刃
| 86 | 骨膜剥离器 | 220*8弯平刃
| 87 | 骨膜剥离器 | 270*12*15弯/弯双头
| 88 | 脑室穿刺针 | 123*2.7
| 89 | 脑室穿刺针 | 123*3.2
| 90 | 脑室穿刺针 | 123*3.6
麻醉科（临港） | 91 | 组织剪 | 160mm
| 92 | U型架 | 钢针钳
| 93 | 海绵钳 | (无齿) 250mm
麻醉科（神经外科） | 94 | 显微剥离器 | 230*4.5圆头，角形
| 95 | 显微剥离器 | 230*1 直型球头
| 96 | 刮匙 | 230*3 直形
麻醉科（神经外科） | 97 | 显微刀 | 210*3.8*16度直型半月形
| 98 | 显微刀 | 210*6*24度直型尖角形
| 99 | 显微镊 | 240枪状直头
| 100 | 显微剪 | 240尖弯
| 101 | 枪状取瘤镊 | 240*3
| 102 | 枪状取瘤镊 | 240*5
麻醉科（耳鼻喉科） | 103 | 鼻筛窦钳 | 0°
| 104 | 鼻筛窦钳 | 45°
| 105 | 鼻筛窦钳 | 90°
| 106 | 组织拉钩 | 双头直角
| 107 | 鼻咬切钳 | 0°
| 108 | 鼻咬切钳 | 45°
| 109 | 止血钳 | 大号 直
| 110 | 显微喉针 | 直
| 111 | 鼻窦刮匙 | 直 大 无孔
| 112 | 鼻粘膜刀 | 镰状钝头
| 113 | 鼻用枪状镊 | 直 20cm
| 114 | 鼻组织剪 | 直剪
| 115 | 鼻组织剪 | 左弯
| 116 | 鼻组织剪 | 右弯
| 117 | 耳钳 | 麦粒头 直头
| 118 | 吸引管 | 1.5mm
| 119 | 吸引管 | 2.5mm
| 120 | 吸引管 | 3.5mm
| 121 | 鼻筛窦钳 | 3.5*130mm 0°
| 122 | 鼻咬合钳 | 3.0*130mm0粘膜
| 123 | 鼻咽活体取样钳 | 上弯/开口
| 124 | 咽部异物钳 22cm | 钳式前弯/上下开
| 125 | 咽部异物钳 22cm | 钳式前弯/右开
| 126 | 中耳息肉钳 精细卵圆口 | 0°0.8mm*1.3mm
| 127 | 鼻腔组织钳 | 0°105mm尖大头
| 128 | 鼻咬骨钳 | 前咬
| 129 | 鼻腔组织钳 | 30°105mm
| 130 | 显微耳钩 | 160mm头长0.6mm
| 131 | 显微耳钳 | 直腕型80mm
| 132 | 显微耳钳 | 麦粒型80mm
| 133 | 耳用吸引管 | 小号
| 134 | 鼻窦镜 | BD04 0°
泌尿外科 | 135 | 膀胱镜活检钳 | 直径7Fr，长度370mm，医用不锈钢
| 136 | 输尿管镜活检钳 | 直径5Fr，长度605mm，医用不锈钢
| 137 | 输尿管镜异物钳 | 直径5Fr，长度605mm，医用不锈钢
| 138 | 膀胱镜异物钳 | 直径7Fr，长度370mm，医用不锈钢
| 139 | 造瘘器 | 1、医用不锈钢材料组成，可重复使用。鞘管外径18Fr，可连接16Fr的导尿管。 2.工作长度: 95mm。
| 140 | 显微弯镊 | 14CM
| 141 | 显微组织剪 | 14CM
| 142 | 显微持针器 | 14CM
| 143 | 显微直 | 14CM
| 144 | 丝状探条 | F11
| 145 | 丝状探条 | F12
| 146 | 丝状探条 | F13
| 147 | 丝状探条 | F14
| 148 | 丝状探条 | F15
| 149 | 丝状探条 | F18
| 150 | 丝状探条 | F21
| 151 | 丝状探条 | F24
| 152 | 丝状探条 | F27
| 153 | 手术剪 | 14.5cm 弯尖头
| 154 | 手术剪 | 14.5cm 直尖头
| 155 | 止血钳 | 12.5CM直全齿
| 156 | 止血钳 | 12.5CM弯全齿
| 157 | 肾动脉拉钩 | 10*400mm
| 158 | 弹簧式 | 10*330mm
| 159 | 双极电凝钳（三拆） | 5*330mm
| 160 | 双极电凝线 | 3000mm
| 161 | 手术钳 | 18*330mm
| 162 | 手柄 | 5*330mm
| 163 | 弯剪刀 | 5*330mm
| 164 | 肠抓钳 | 5*330mm
| 165 | 持针器 | 5*330mm
| 166 | 直角分离钳 | 10*330mm
| 167 | 直角分离钳 | 5*330mm
肾病内科 | 168 | 显微持针钳 | 160x0.4，自锁，弯型
| 169 | 显微镊 | 140x0.15，直型，圆柄
| 170 | 显微止血夹 | 20，直
| 171 | 显微止血夹 | 30x1，弯，结合式
| 172 | 显微剪 | 160，直型，簧式
| 173 | 止血钳 | 125，直
| 174 | 止血钳 | 125，弯
| 175 | 组织剪 | 160，弯
| 176 | 皮肤拉钩 | 160x12x9，钝，四钩
| 177 | 止血钳 | 160，弯，全齿，精细
麻醉科（扁桃体手术器械） | 178 | 敷料夹 | 250 无齿
| 179 | 扁桃体用钳 | 220 三爪 直形
| 180 | 扁桃体刀 | 200
| 181 | 扁桃体圈断器 | 260 直形
| 182 | 扁体穿刺针 | 6#（管直径1.2 芯直径0.6）弯
| 183 | 综合组织钳 | 250
| 184 | 综合组织剪 | 220
| 185 | 钢针钳 | 锁扣型220*75
普外科（腹腔镜器械） | 186 | 腹腔镜分离钳 | 双动
| 187 | 双动爪钳 | 双动
| 188 | 腹腔镜剪刀 | 单动
| 189 | 腹腔镜吸引器 | 380
| 190 | 腹腔镜双极电凝及连接线
| 191 | 腹腔镜单动爪钳 | 单动，330mm，直径5mm
妇科 | 192 | 宫腔镜镜子 | 30°
妇科（南区） | 193 | 多功能无锁手柄
| 194 | 单开直微剪芯
口腔科 | 195 | 种植系统专用工具盒 | 士卓曼Straumann
| 196 | 种植体旋转紧扭矩控制器 | 适用于棘轮扳手
| 197 | 种植体棘轮扳手 | 含拆装工具
| 198 | 螺丝起 | 适用于棘轮扳手，长型
| 199 | 螺丝起 | 适用于棘轮扳手，短型
| 200 | 螺丝起 | 适用于棘轮扳手，超短型
麻醉科-手术显微外科 | 201 | 特快型手术剪 | 160 弯尖圆
| 202 | 特快型组织剪 | 160 直
| 203 | 整形镊 | 125 1*2有钩
| 204 | 单关节咬骨钳 | 180*5弯
| 205 | 单关节咬骨钳 | 180*5直
| 206 | 显微止血夹 | 16*0.8直头方夹5.5
麻醉科（临港） 儿外科骨科手术 | 207 | 医用电动锯钻 | 1．可整机高温高压消毒，≥155℃高温； 2．采用无刷电机； 3．转速≥650 转／分； 4．扭矩≥5.8 牛顿·米； 5．使用免消毒电池； 6．电池电压 9.6 伏，交直流两用供电模式； 7．铝合金外壳； 8．噪声≤40dB； 9．温升≤25℃；