附件二

采购需求应答表

| 序号 | 采购需求 | 投标产品响应情况 | 满足/不满足 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4kg干粉灭火器 - 灭火剂：ABC干粉；药剂含量：磷酸二氢铵70%硫酸铵15%。 - 灭火级别：2A 55B C E - 水压试验压力：2.1M4公斤 - 水压试验压力：2.1MPa - 使用温度：-20℃-+55℃ 6.驱动气体：氮气1.2MPa（20℃） |  |  |
| 2 | - 干粉灭火器箱（4kg*2） - 外观质量：符合GA139-2009标准第5.3条要求 2.箱体的金属材料厚度≥1.2mm |  |  |
| 3 | - 提供中国国家强制性产品认证书 |  |  |
| 4 | - 提供国家消防装备质量检验中心出具的检测报告 |  |  |
| 5 | - 供应商将产品运送到指定位置，须安装摆放到位 |  |  |
| 6 | - 对每个灭火器提供检查登记卡 |  |  |
| 7 | - 出具生产厂家授权书 |  |  |

注：供应商必须根据以上采购需求一一对应、据实逐条填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称: XXX (单位公章)

法定代表人/授权代表(签字或加盖个人印章) : XXX

投标日期: XXXX