附件一：喉镜技术参数

1.装置简便，采用卡扣（或其他更优）连接，满足镜片快速简便更换

2.窥视镜片材质：304不锈钢（或更优材质），满足‌ISO 7376标准（麻醉和呼吸复苏设备中气管插管喉镜安全性、有效性标准）；镜片可拆卸，便于高压灭菌消毒

3.手柄材质采用304不锈钢材料（或其他更优材料），手柄有防滑设计

4.光纤内嵌设计，≥8000束光纤线束

5.光纤照明，采用氙气灯泡（或更优灯泡），灯泡在手柄上（患者无危险）

6.手柄有粗、细规格可选，满足男女医生操作

7.镜片有适用于新生儿、儿童等人群的不同规格可选

8.每个喉镜至少配3个镜片，镜片可消毒重复使用

9.整机质保不低于三 年

10.交货期限为合同签订之日起10个工作日内

11.产品生产日期距设备验收之日不超过一年